## Sheet1
附表
2024年生猪调出大县奖励资金猪病检测试剂采购项目清单
序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（不含核酸提取试剂） | 50T/盒 | 1.适用于全血、淋巴结、内脏、肌肉组织、环境等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2.试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂。 3.有效期不少于12个月。 4.提供省级及以上兽医实验室或第三方检测机构出具的检测报告。 | 盒 | 10
2 | 非洲猪瘟抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 1.采用间接ELISA方法； 2.规格：96T/盒； 3.有效期不低于12个月； 4.保存条件：试剂盒2-8℃下保存； 5.生产厂家具有兽药生产许可证及兽药GMP证。 | 盒 | 4
3 | 口蹄疫病毒PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1.适用于检测偶蹄动物组织、全血、水疱皮、水疱液及OP液等样品中所有血清型的口蹄疫病毒。 2.试剂盒包含除核酸提取试剂之外qPCR所需的全部试剂。 3.有效期不少于12个月。 4.提供省级及以上兽医实验室或第三方检测机构出具的检测报告。 | 盒 | 10
4 | 猪瘟病毒PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1.用于猪瘟病原检测； 2.有效期不少于12个月。 | 盒 | 2
5 | 猪蓝耳病毒PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1.用于猪蓝耳病原检测； 2.有效期不少于12个月。 | 盒 | 2
6 | 核酸提取试剂盒（自动核酸提取仪提取） | 48T/盒 | 1.用于PF32A型号的自动核酸提取纯化仪相匹配的核酸自动提取试剂盒； 2.有效期不少于12个月。 | 盒 | 20